公告

我院现有GE16排CT于2016年4月开始启用，2018年5月更换球管一只，2020年4月10日球管又损坏，经我院设备管理委员会、院办扩大会和市卫健委同意采取CT全保方式进行采购，市财政局批复要求进行院内公开招标采购。本次GE16排CT维保项目（详见下面参数要求及供应商投标资质要求）每年预算20万元以内（含税），合同签订周期在3年及以上。请有意向的投标公司于2020年5月5日下午五点半前来我院设备科报名，如有效报名的公司符合最低招标要求三家或以上，我院将于5月6日下午三点在医院七楼会议室进行院内公开招标，请参与公司准备好各种资质材料（公司资质、法人委托书、投标人身份证复印件及品牌代理授权文件等）备查。特此公告。

联系人：肖林、万振鹏

联系电话：0515-68668917

盐城市第四人民医院设备科

2020年4月29日

市四院CT维保服务招标文件

一、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1、投标人需提供营业执照、经营许可证等（投标人是中华人民共和国境内的须提供）。

2、投标人需提供法定代表人授权书（原件）

3、投标人需提供投标人及制造商企业概况（基本情况表、财务状况表、业绩表）

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

二、CT维保（全保）范围及内容如下：

（一）供应商基本要求

1、江苏有GE16排及以上维保客户10家及以上，提供客户名单及联系方式。

2、要求有稳定长期的服务机构，有5名及以上具有由中国医学装备协会颁发的大型医疗器械上岗证证书的工程师，如为原厂保修需出示授权证明。 投标方必须具备维修资质。

3、江苏省内有固定的CT备件库，并有16排CT样机，仓储面积≥1000平方米，提供自由产权证明或租赁合同，并提供原件以备查验，院方不定时抽查。

（二）维保期限

整机全保3年及以上。

（三）招标参数要求

1、维修响应时间：实时响应，接到维修通知后维修工程师应在6小时内带配件到达现场。

2、保证全年365天开机率大于97%，开机率低于97%时超过一天则顺延两天保修期，完全停机时间每超过一天则顺延三天保修期。

3、投标人在连续2天内不能解决，则招标人有权解除合同，由此给招标人造成的全部损失均由投标人承担。

4、更换的所有配件费用、技术维护费用及发生的其他费用等均由中标方负责承担，中标方保证除球管外的其他配件为原厂配件，每次更换配件时必须经院方指定人员签字确认。

5、本次维保范围包含免费更换球管在内，中标方必须具备经营球管资质。提供的球管必须为全新、有资质的与GE16排CT匹配的进口品牌球管，并保证图像质量不低于原厂球管，如提供的球馆不符合要求，招标方有权要求中标方更换，若仍达不到要求，招标方有权解除合同，由此给招标人造成的损失由中标人承担。

6、采购人可根据维保服务单位上合同年度维保服务情况进行考核，考核不合格后，采购人有权解除合同，由此给招标人造成的全部损失均由中标人承担。

7、保修周期内对保修设备每年免费提供4次及以上的维护、保养、校正服务，包括但不限于设备安全检查，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查，确保服务质量，并提供定期维护保养报告交医院。

（四）付款方式

合同生效后，每年分2期付款，即合同开始执行每6个月后，经院方验收合格，中标人提交符合要求的发票后，支付每年维保总费用的50%。招标人未收到发票前得以迟延付款且不视为违约。

三、投标文件要求

1、投标文件内容应包含采购方招标文件内要求的各项参数，投标文件一式四份（一正三副）。

2、鼓励投标人提出的其他优惠方案，但维保服务不得低于三年。

四、投标、评标、定标

1、报名截止时间：2020年5月5日17:30，报名地点：盐城市四院设备科

2、标书送达时间及地点：2020年5月6日15:00前，市四院门诊七楼会议室

3、开标时间：2020年5月6日15:00，

开标地点：盐城市四院门诊七楼会议室

五、争议的解决方式

因执行招标文件及招标文件有关事项发生的争议，双方本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，可向招标方所在地法院提起诉讼，由此而引发的诉讼费、律师费、保全保险费等实际发生的全部费用除法律另有规定外，均由败诉方承担。

盐城市第四人民医院

2020年4月29日

市四院CT维保服务招标文件

一、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1、投标人需提供营业执照、经营许可证等（投标人是中华人民共和国境内的须提供）。

2、投标人需提供法定代表人授权书（原件）

3、投标人需提供投标人及制造商企业概况（基本情况表、财务状况表、业绩表）

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

二、CT维保（全保）范围及内容如下：

（一）供应商基本要求

1、江苏有GE16排及以上维保客户10家及以上，提供客户名单及联系方式。

2、要求有稳定长期的服务机构，有5名及以上具有由中国医学装备协会颁发的大型医疗器械上岗证证书的工程师，如为原厂保修需出示授权证明。 投标方必须具备维修资质。

3、江苏省内有固定的CT备件库，并有16排CT样机，仓储面积≥1000平方米，提供自由产权证明或租赁合同，并提供原件以备查验，院方不定时抽查。

（二）维保期限

整机全保3年及以上。

（三）招标参数要求

1、维修响应时间：实时响应，接到维修通知后维修工程师应在6小时内带配件到达现场。

2、保证全年365天开机率大于97%，开机率低于97%时超过一天则顺延两天保修期，完全停机时间每超过一天则顺延三天保修期。

3、投标人在连续2天内不能解决，则招标人有权解除合同，由此给招标人造成的全部损失均由投标人承担。

4、更换的所有配件费用、技术维护费用及发生的其他费用等均由中标方负责承担，中标方保证除球管外的其他配件为原厂配件，每次更换配件时必须经院方指定人员签字确认。

5、本次维保范围包含免费更换球管在内，中标方必须具备经营球管资质。提供的球管必须为全新、有资质的与GE16排CT匹配的进口品牌球管，并保证图像质量不低于原厂球管，如提供的球馆不符合 要求，招标方有权要求中标方更换，若仍达不到要求，招标方有权解除合同，由此给招标人造成的损失由中标人承担。

6、采购人可根据维保服务单位上合同年度维保服务情况进行考核，考核不合格后，采购人有权解除合同，由此给招标人造成的全部损失均由中标人承担。

7、保修周期内对保修设备每年免费提供4次及以上的维护、保养、校正服务，包括但不限于设备安全检查，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查，确保服务质量，并提供定期维护保养报告交医院。

（四）付款方式

合同生效后，每年分2期付款，即合同开始执行每6个月后，经院方验收合格，中标人提交符合要求的发票后，支付每年维保总费用的50%。招标人未收到发票前得以迟延付款且不视为违约。

三、投标文件要求

1、投标文件内容应包含采购方招标文件内要求的各项参数，投标文件一式四份（一正三副）。

2、鼓励投标人提出的其他优惠方案，但维保服务不得低于三年。

四、投标、评标、定标

1、报名截止时间：2020年5月5日17:30，报名地点：盐城市四院设备科

2、标书送达时间及地点：2020年5月6日15:00前，市四院门诊七楼会议室

3、开标时间：2020年5月6日15:00，

开标地点：盐城市四院门诊七楼会议室

五、争议的解决方式

因执行招标文件及招标文件有关事项发生的争议，双方本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，可向招标方所在地法院提起诉讼，由此而引发的诉讼费、律师费、保全保险费等实际发生的全部费用除法律另有规定外，均由败诉方承担。

盐城市第四人民医院

2020年4月29日